СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

29 марта 2016 года                                                                                                           №  163

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на наружных сетях водоснабжения и сетях канализации Подпорожского городского поселения на 2016 год

Рассмотрев  предложения общества с ограниченной ответственностью «ВодоСнаб» в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных на наружных сетях водоснабжения и сетях канализации Подпорожского городского поселения на 2016 год  согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству Совета депутатов Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от  29 марта 2016 года №  163

План первоочередных ремонтных работ

на наружных сетях водоснабжения и сетях канализации Подпорожского городского поселения на 2016 год

| № п/п | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Красноармейская, ул.Гнаровской, ул.Исакова, ул.Строителей, г.Подпорожье | Ремонт наружных сетей водопровода: участок №1 – ввод на ж/д №9 и №14 по ул.Красноармейская, №18 по ул.Гнаровской, №18 по ул.Исакова, г.Подпорожье; Участок №2 – ул.Строителей, г.Подпорожье | Уч.№1:трубопроводы из ПНД труб Ду 75 мм – 42,0 п/м; Ду 63 мм – 69,0 п/м, Ду 50 мм-13,0 п/м; Уч.№2: трубопроводы из ПНД труб Ду 75 мм – 80,0 п/м, Ду 110 мм -275,0 п/м, Ду 160 мм – 323,0 п/м | 3462,570 тыс.руб. (ОБ-3116,310 тс.руб., МБ-346,260 тыс.руб.) |
| 2 | Ул.Культуры | Замена участка наружной канализации | Трубопроводы из ПНД труб Ду500 -52 п/м | 2342,735 тыс.руб. (ОБ-2108,460 тыс.руб., МБ-234,275 тыс.руб.) |
| 3 | Архангельский тракт, пр.Ленина, ул.Комсомольская | Ремонт наружных сетей водопровода: участок №1 – Архангельский тракт, г.Подпорожье; Участок №2 – пр.Ленина д.14 – ул.Комсомольская д.9, г.Подпорожье | Участок №1: Трубопроводы из ПНД труб Ду150 -550 п/м, трубопровод из ПНД труб Ду59 мм -40 п/м; Участок №2: трубопроводы из ПНД труб Ду50мм -40 п/м, трубопроводы из ПНД труб Ду100 мм – 280 п/м | 2681,739 тыс.руб. (ОБ-2413,539 тыс.руб., МБ-268,200 тыс.руб.) |
| 4 | Ул.Поселковая-ул.Куккоевой | Ремонт наружных сетей водопровода ул.Поселковая-ул.Куккоевой, г.Подпорожье | Трубопроводы из ПНД труб Ду65мм -255 п/м, трубопроводы из ПНД труб Ду100мм – 700 п/м | 2771,914 тыс.руб. (ОБ-2494,714 тыс.руб., МБ-277,200 тыс.руб.) |
| Итого: | 2719 п/м | 11258,958 тыс.руб. (ОБ-10133,023 тыс.руб., МБ-1125,935 тыс.руб.) |