СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

29 марта 2016 года                                                                                                         №  164

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, находящихся в собственности  муниципального образования  «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»   на 2016 год

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003   "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет   депутатов   муниципального   образования   "Подпорожское   городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

РЕШИЛ:

- Утвердить   План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье, находящихся в собственности  муниципального образования  «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»   на 2016 год, согласно приложению.

2.   Контроль над  выполнением настоящего решения возложить на постоянную     комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству Совета депутатов Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                 В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от  29 марта 2016 года №  164

План   первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях от автоматизированных газовых котельных г. Подпорожье,

находящихся в собственности  муниципального образования

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»   на 2016 год

| № п/п | Адрес проведения работ* | Характер работ | Основные материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Некрасова | Ремонт участка ТС от ТК-3 до здания спортивного комплекса, ул.Некрасова, д.3, г.Подпорожье | Трубопроводы из стальных труб в изоляции из ППУ Ду 57 мм длиной 130 п/м | 506,895 тыс.руб. (ОБ-480,895 тыс.руб., МБ-26,000 тыс.руб.) |
| Итого: | 130 п/м | 506,895 тыс.руб. (ОБ-480,895 тыс.руб., МБ-26,000 тыс.руб.) |